## Sheet1
工 事 仕 様 書
工事名称 アンギオ室整備工事
2020-09-01
兵庫県立淡路医療センター
《 目 次 》
| １. | 総 則
| ２. | 一般共通事項
| ３. | 整備工事仕様書
| ４. | 技術的説明事項
１．総 則
１．１ 定 義
「工事仕様書」
実施設計図面に変わり一定基準の仕様、現地調査等で見積価格
を提出して責任施工とする。
｢請負代金額の変更方法等｣
落札後に施工図・請負代金内訳書を作成し、完成後に請負代金
内訳書に記載された数量等が少ない場合は減額変更とするが、仕
様書等現地調査において、必要と思われる内容が請負代金内訳書
に計上されてない積算漏れ等は増額変更の対象としない。
| １．２ 工事名称 | 兵庫県立淡路医療センター アンギオ室整備工事
| １．３ 発注者 | 兵庫県立淡路医療センター
| １．４ 工事場所 | 〒656-0021 兵庫県洲本市塩屋１丁目１−１３７
| １．５ 工 期 | 着 工 契約以降日 ～
完 成 令和３年３月１５日
| １．６ 工事概要 | アンギオ室整備工事 一式
２．一般共通事項
２．１ 共通仕様
本書に記載無き仕様について、原則として、国土交通省大臣官房官庁
営繕部監修の｢公共建築工事標準仕様書｣・｢公共医療関係施設工事標準
仕様書｣及び｢公共建築改修工事標準仕様書｣(建築工事編・電気設備工
事編・機械設備工事編)平成28年度版によることとする。
| ２．２ 適用基準等 | ・ 建築基準法
| ２．３ 電気保安技術者 | ・ 適用する ・ 適用しない
| ２．４ 電気施工管理技士 | 最大電力５００kw以上の場合においても、１級施工管理技士、第一種電気
工事士により施工を行う。
２．５ 機材等の品質性能証明
設備機材は品質及び性能を有することの証明
資料又は外部機関等が発行する資料等の写しを監督職員に
提出して承諾を受ける。
| ２．６ 監督職員事務所 | ・ 設けない
・ 設ける ・ 既存建物内の一部を利用
・ 構内に新設する(規模は現場説明指示による)
| ２．７ 施工調査 | ・ 施工計画調査
・ 事前調査
２．８ 足場
・ 別契約の関係請負者が定着したものを無償で使用できる。
・ 本工事で設置する。
・ 内部足場等 脚立足場
・ 外部足場等 （・ 種 ・ 種）
枠組み本足場を設ける場合は、「手すり先行工法に関する
ガイドライン(厚生労働省平成１５４月策定)」
により、設置については「手すり先行工法による
足場設置基準」による働きやすい安心感のある足場とし、
改善措置機材による場合は手すり先行専用足場型と同等の
性能を確保するものとする。
２．９ 官公署等の手続き
防災工事の施工に必要な官公署その他に対する諸手続は遅滞
なく行い、且つこれらの手続きに要する費用は請負者の負担とする。
但し、保健所への諸手続きは、発注者が行うものとする。
２．１０ 工事用電力・水その他
本工事に必要な工事用電力、用水は有償で支給する。
| ２．１１ 養 生 | 既設部分の養生は、改修標準仕様書による
| ２．１２ 施工図等 | 施工業者は、仮設物や現地搬入路等の調査を実施する。
また、工事仕様書による施工図を作成して仕様と
間違いが無いことを発注者と協議する。
機器設備について工事仕様書と現地調査の上で
発注者と協議する。施工図は原則としては
CAD(DXFデーター形式)で作成して媒体で記録提出する。
なお、施工図等の著作権に係わる当該建築物に限る使用権は、
発注者に移譲するものとする。
| ２．１３ 完成図面 | ・提出不要
・提出要 ・A-1、A-3 ・CADﾃﾞｰﾀｰ
| ２．１４ 工事写真 | 公共建築工事標準仕様書の(建築工事編)の工事
写真撮影要領による
| ２．１５ 塗 装 | 特記仕様書による
| ２．１６ コンクリート | 特記仕様書による
| ２．１７ はつり | 特記仕様書による
| ２．１８ 廃棄物処理 | 環境負荷の軽減のため、建築副産物の発生を抑制すると
共に、本工事により発生した産業廃棄物の処理について
廃棄物の種類及び数量をマニフェストに記載して
契約している産業廃棄物者に適正に処分依頼する。
３．改修(整備)工事仕様
３．１ 整備内容
1）建築工事
| 仮設工事 | 特記仕様書による
| 解体工事 | 特記仕様書による
| 内装工事 | 特記仕様書による
| 防護工事 | 特記仕様書による
その他
2）電気設備工事
| 受変電設備改修 | 特記仕様書による
| 幹線設備工事 | 特記仕様書による
| 照明設備 | 特記仕様書による
| コンセント設備 | 特記仕様書による
| 非常放送設備 | 特記仕様書による
| 自動火災報知機設備 | 特記仕様書による
| 弱電設備 | 特記仕様書による
その他
3）機械設備工事
| 空調設備 | 特記仕様書による
| 医療ガス | 特記仕様書による
| 衛生設備工事 | 特記仕様書による
４．技術的説明事項
| １．共通仕様書等 | 図面及び特記仕様書に記載されていない事項については、
公共建築工事標準仕様書(平成１９年度版)等による。
| ２．官公庁への届出 | 工事施工に伴う官公庁への届出は、監督職員の承諾を得て
請負者が代行すること。
| ３．発生材の処理 | 特に指定されたもの以外は全て構外搬出とし、処理方法については
関係法令に基づき処理すること、又事前に監督職員の承諾を受ける
こと。
| ４．仮囲い | 患者・職員に危険が及ばないように、不燃材・防炎材等により
確実に囲うこと。
| ５．監督職員事務所 | 不要とするが、打合せの出来るスペースを確保し、備品等に
ついては標準仕様書等に基づき設置すること。
| ６．埋設物の処理 | 設計図面等に標示されていない埋設物・配管類が出土した場合は、
直ちに監督職員に連絡し、処分方法を協議すること。
| ７．現状復旧 | 既設部分において、工事に伴い破損等が発生した場合は、請負業者の
負担により復旧すること。
| ８．工事工程 | 工事工程表を毎週末及び毎月末に提出し、監督職員と十分協議
すること。
| ９．工事資材搬入通路 | 工事資材搬入通路は、事前に監督職員と協議すること。
工事車両等は患者の安静及び通行者の危険防止のため最徐行させ
ること。
工事車両等の通行により破損等が発生した場合は、請負者の負担に
より 現状復旧すること。
| 10．断水・停電等 | 断水及び停電等を伴う場合は、事前に病院担当者と協議し、
病院運営に支障が生じないように計画すること。
| 11．災害・事故防止 | 掘削や解体撤去工事等の着手前に現地の調査を十分に行い、
断線・配管破損事故等を起こさないようにすること。
| 12．火災予防 | 現地の火災には特に注意すること。
| 13．工事車両の駐車 | 工事車両の駐車させる場所を病院担当者から指定を受けて
駐車すること。
| 14．入札参加資格 | 兵庫県から地域における「建築一式工事」に係る
一般競争参加資格の認定を受けていること。